## Sheet1
TEST ECRIT POUR LA POSITION DE PHE Officer .
|  | CODE:OFDA6 |  |  | DUREE 2H
| A | Problemes reseaux
le reseau de Muleke; long de 40 km connait des problemes techniques au niveau de la ligne principale reliant 11 sources captees au reservoir sur une distance de 11 km.Beaucoup de fuites sont observees sur les emboitements lorsque la conduite est mise sous pression. le reservoir prevu pour le stockage et distribution n'est pas approvisionne . ce projet est execute par le partenaire de mise en oeuvre sous la supervision technique de PHE officer de Oxfam.
Questions
1. quels pourraient etre le probleme de ce reseau?
R/ Mauvaise qualite de colle tangite, pas de vrai contact des parties femeles et mals pendant l'amboittement des tuyaux, faible pression resuduelle,
si c'est un systeme gravitaire il y aurrai aussi probleme de denivellation ente les captages et le reservoir
2.En tant que repodant technique de Oxfam , comment allez vous vous y prendre pour resoudre ce probleme?
R/ Conte-verifier toutes les donnees recoltees au terrain, enfin de s'assurer de l'emplacement du reservoir et du choix de la ligne
de conduite principale, changer la tuyauterie,
| B | Adduction Gravitaire de Murhemurhe a Bitonga
les donnees toprographiques de la ligne d'adductions se presentent comme suit:
| Nº | CAR | CAV | ΔH | Alt | Distance Partielle | Distance Cumullées | LONGITIDE | LATITUDE
source | 1 | 100 |  |  | 2507 |  |  | 716548 | 9811361
| 2 | 195 | 4695 | -4.595 | 2502.405 | 27.6 |  | 716566 | 9811345
| 3 | 155 | 4350 | -4.155 | 2498.25 | 8.5 |  | 716572 | 9811341
| 4 | 285 | 4820 | -4.665 | 2493.585 | 12 |  | 716579 | 9811336
| 5 | 170 | 4910 | -4.625 | 2488.96 | 12 |  | 716588 | 9811330
| 6 | 150 | 4140 | -3.97 | 2484.99 | 7.6 |  | 716595 | 9811329
| 7 | 290 | 4620 | -4.47 | 2480.52 | 6.8 |  | 716603 | 9811327
| 8 | 500 | 3860 | -3.57 | 2476.95 | 5.5 |  | 716607 | 9811327
| 9 | 20 | 4320 | -3.82 | 2473.13 | 6.7 |  | 716624 | 9811320
| 10 | 850 | 4620 | -4.6 | 2468.53 | 15 |  | 716648 | 9811314
| 11 | 470 | 4700 | -3.85 | 2464.68 | 24.6 |  | 716675 | 9811307
| 12 | 650 | 4880 | -4.41 | 2460.27 | 28.5 |  | 716694 | 9811305
| 13 | 400 | 4700 | -4.05 | 2456.22 | 19 |  | 716703 | 9811304
| 14 | 710 | 4200 | -3.8 | 2452.42 | 8.4 |  | 716711 | 9811300
| 15 | 300 | 4380 | -3.67 | 2448.75 | 12 |  | 716723 | 9811292
| 16 | 660 | 310 | -0.01 | 2448.74 | 13.2 |  | 716742 | 9811274
| 17 | 320 | 4920 | -4.26 | 2444.48 | 22.7 |  | 716758 | 9811257
| 18 | 1460 | 4060 | -3.74 | 2440.74 | 9 |  | 716771 | 9811240
| 19 | 850 | 4840 | -3.38 | 2437.36 | 44.5 |  | 716792 | 9811231
| 20 | 350 | 4870 | -4.02 | 2433.34 | 23.3 |  | 716821 | 9811229
| 21 | 380 | 4950 | -4.6 | 2428.74 | 15.3 |  | 716844 | 9811219
| 22 | 140 | 4770 | -4.39 | 2424.35 | 14.4 |  | 716864 | 9811209
| 23 | 270 | 4640 | -4.5 | 2419.85 | 26.7 |  | 716886 | 9811190
| 24 | 710 | 4570 | -4.3 | 2415.55 | 25.5 |  | 716900 | 9811167
| 25 | 3110 | 4470 | -3.76 | 2411.79 | 50 |  | 716935 | 9811154
| 26 | 1270 | 4470 | -1.36 | 2410.43 | 24.5 |  | 716984 | 9811149
| 27 | 570 | 4920 | -3.65 | 2406.78 | 20.4 |  | 716993 | 9811152
| 28 | 300 | 4970 | -4.4 | 2402.38 | 11.1 |  | 716999 | 9811155
| 29 | 500 | 3630 | -3.33 | 2399.05 | 10 |  | 717006 | 9811163
| 30 | 220 | 4380 | -3.88 | 2395.17 | 9 |  | 717010 | 9811166
| 31 | 245 | 4430 | -4.21 | 2390.96 | 7.5 |  | 717017 | 9811172
| 32 | 200 | 4480 | -4.235 | 2386.725 | 9 |  | 717022 | 9811175
| 33 | 510 | 4350 | -4.15 | 2382.575 | 12 |  | 717032 | 9811177
| 34 | 820 | 4930 | -4.42 | 2378.155 | 9 |  | 717052 | 9811193
| 35 | 420 | 4000 | -3.18 | 2374.975 | 29 |  | 717063 | 9811198
| 36 | 450 | 4530 | -4.11 | 2370.865 | 14.1 |  | 717073 | 9811211
| 37 | 410 | 4990 | -4.54 | 2366.325 | 13.6 |  | 717089 | 9811219
| 38 | 640 | 400 | 0.01 | 2366.335 | 19 |  | 717100 | 9811225
| 39 | 540 | 4570 | -3.93 | 2362.405 | 11.7 |  | 717107 | 9811227
| 40 | 460 | 4500 | -3.96 | 2358.445 | 8 |  | 717114 | 9811228
| 41 | 360 | 4140 | -3.68 | 2354.765 | 8.3 |  | 717130 | 9811232
| 42 | 690 | 3800 | -3.44 | 2351.325 | 10.7 |  | 717140 | 9811233
| 43 | 430 | 4950 | -4.26 | 2347.065 | 13.8 |  | 717173 | 9811236
| 44 | 380 | 4950 | -4.52 | 2342.545 | 36.5 |  | 717197 | 9811245
| 45 | 3160 | 4990 | -4.61 | 2337.935 | 24.6 |  | 717225 | 9811265
| 46 | 2820 | 430 | 2.73 | 2340.665 | 42.5 |  | 717238 | 9811269
| 47 | 1200 | 4420 | -1.6 | 2339.065 | 14 |  | 717254 | 9811275
| 48 | 840 | 400 | 0.8 | 2339.865 | 15.7 |  | 717263 | 9811280
| 49 | 680 | 2840 | -2 | 2337.865 | 13.7 |  | 717270 | 9811284
| 50 | 380 | 4910 | -4.23 | 2333.635 | 8 |  | 717280 | 9811290
| 51 | 200 | 4000 | -3.62 | 2330.015 | 14 |  | 717290 | 9811297
| 52 | 610 | 4050 | -3.85 | 2326.165 | 10.2 |  | 717296 | 9811304
| 53 | 130 | 4360 | -3.75 | 2322.415 | 9.6 |  | 717313 | 9811318
| 54 | 410 | 4920 | -4.79 | 2317.625 | 25.2 |  | 717323 | 9811323
| 55 | 310 | 4400 | -3.99 | 2313.635 | 13.4 |  | 717336 | 9811328
| 56 | 450 | 3890 | -3.58 | 2310.055 | 14.1 |  | 717346 | 9811332
| 57 | 780 | 4730 | -4.28 | 2305.775 | 11.6 |  | 717355 | 9811334
| 58 | 1420 | 3440 | -2.66 | 2303.115 | 9.2 |  | 717361 | 9811336
| 59 | 550 | 4380 | -2.96 | 2300.155 | 9 |  | 717368 | 9811338
| 60 | 320 | 4520 | -3.97 | 2296.185 | 10 |  | 717375 | 9811339
| 61 | 400 | 4810 | -4.49 | 2291.695 | 8.1 |  | 717406 | 9811339
| 62 | 510 | 4060 | -3.66 | 2288.035 | 28 |  | 717432 | 9811345
| 63 | 510 | 4550 | -4.04 | 2283.995 | 28 |  | 717451 | 9811350
Debit de la source : 0.5litres/seconde
questions:
1 | produire le profil a long de cette ligne : de la source au reservoir. L'echelle est de votre choix
2 | quelle pourrait etre la pression nominale ( PN) de la tuyauterie a Utiliser
3 | quelle pourrait etre le nombre maximal des beneficiaires a ne poas depasser pour assurer l'approvisionnement durable selon le standard international
4 | y aurait-il besoin d'un resevoir de stockage d'eau ?si oui, priere donner toutes les caracteristiques de ce resevoir,
5 | Combien de robinets/bornes fontaines planifierez vous pour une bonne couverture en eau?
C | Construction
1 | Pouvez vous produire un devis pour la construction de ce reservoir en beton arme.
2 | priere aussi presenter les differentes coupes de ce reservoir
D | Cahier de charge
| 1 | Priere proposer les elements cles du cahier de charge pour cet ouvrage
| 2 | Selon vous que peuvent etre les obstacles pour la mise en oeuvre de ce projet a Murhemurhe?
E |  | Le partenaire de mise en œuvre de Oxfam vous présente le dossier technique des adductions gravitaires à construire dans la zone de sante de Butembo
| 1 | Quels devraient contenir ces dossiers techniques ? prière expliquer chaque élément dossier technique
| 2 | Quels sont les paramètres importants que vous devriez prendre en considération dans l’analyse de ce dossier ?